南京航空航天大学

民航学院

仪器设备验收实施细则（试行）

总则

第一条为进一步加强仪器设备管理，保证仪器设备验收工作规范有序，根据《南京航空航天大学实施政府采购管理办法》（校财字〔2014〕24号）与《南京航空航天大学仪器设备验收管理办法》和学院的工作实际，特制订本细则。

验收工作组

第二条 验收工作开始前，成立验收工作组，成员3-5名。

学院验收工作组组长由分管资产的院领导担任，秘书由资产管理员担任，各系设备管理员全程组织负责。

10万元以下设备的验收工作，由项目组自行成立验收工作组，各系设备管理员全程参与。

开箱验收

第三条 开箱验收时间：到校10日内。

第四条 参加人员：验收工作组。50万(含)以上邀请国资处或科研院、档案馆、监察处参加。进口仪器设备，需请外贸公司人员到场，列入检验检疫法检目录的商品，须在出入境检验检疫机构的监督下进行。

第五条 验收内容：依据招投标文件与采购合同。包括但不限于：
1.仪器设备和附件外表有无残损、锈蚀、碰伤；
2.以合同和装箱单为依据，检查主机、附件的型号、编号和数量；
3.检查随机资料是否完备，如仪器设备说明书、操作规程、检修手册、产品合格证等。

安装调试

第七条 安装调试时间：开箱后5日内。

第八条 参加人员：验收工作组全程进行监管，仪器设备供应商负责。

第九条 验收内容：不得改变开箱验收通过的任何配件、部件。安装完成后，负责逐条指标测试，并形成完整“安装调试报告”。

质量技术验收

第十条 质量技术验收时间：安装调试完毕、培训结束且必要的试运行之后的一个月之内完成。

第十一条 参加人员。验收工作组负责组织成立专家组，专家组成员不少于三人，且不含项目负责人、项目论证负责人、采购负责人、采购经办人，组长由具有高级职称的人员担任。以下情况专家组至少有1名对建设项目或采购设备熟悉的校外专家：

1.采购合同金额高于100万元（含）的采购项目；

2.高于50万元（含）的单一来源采购项目；

3.高于50万元（含）的非标定制和集成设备项目。

校外专家可由项目组推荐，也可由验收工作组指派。

第十二条 验收内容：依据招投标文件与采购合同，

1.专家组应严格按照招投标文件、合同规定的验收标准、技术协议及产品出厂的主要技术指标，审查供应商提供的安装调试报告（计量、检测设备须提供具有检测资质的第三方检测报告），逐项验收仪器设备的各项功能。

2.验收过程中遗留的非原则性问题，记入验收备忘，供需双方签字确认，供应商应承诺在限定时间内解决。验收完成，形成完整“技术验收报告”。

技术安全验收

第十三条 技术安全验收工作由验收工作组负责，可与质量技术验收同步进行、同时完成。

第十四条 技术安全验收具体内容如下：

1、文件资料：
管理制度、安全操作规程、应急处置预案、废弃物处理办法和特种操作要求等文件。

2.环境标志：
仪器设备安装场地、使用环境、使用物品、各项辅助设施的安全性，安全操作规程、安全责任人、安全警示标志到位。

第十五条 技术安全验收通过后，报学校技安环保科审查；对技术安全有特殊要求的仪器设备，验收工作组应组织技安环保专家进行技术安全的专项验收，出具安全条件评估报告，报校技安环保科备案。

第十六条 特种设备验收及其他有专门规范要求的仪器设备验收按照国家相关规定办理。

验收完成，形成完整的安全条件评估报告。

档案管理

第十七条 单价在人民币10万元以上（含）的仪器设备，逐台验收，按学校档案馆建档要求认真填写“仪器设备验收记录”，交国资处进行形式审查并签字。

并附以下资料，立卷按学校档案馆要求归档保管：

1.招投标文件、采购合同、谈判纪要、备忘录等；

2.进口仪器设备的《进出口货物征免税证明》及有关技术、商务文件；

3.商检索赔往来函件及结果文件；

4.仪器设备（包含自制）使用说明书、装箱单、保修单、翻译资料及全套技术资料、合格证；

5.安装、调试记录及供需双方签署的验收文件；

6.技术验收报告（计量检测设备需附第三方检测报告）；

7.仪器设备的操作规程、管理办法、维护制度等；

8.实验室改、扩建资料。

第十八条 单价在人民币10万元以下的仪器设备，由项目组完成开箱验收、安装调试、质量技术验收、技术安全验收的组织工作。

验收时认真填写“仪器设备验收记录（10万元以下设备）”，并附以下主要资料：

1.采购合同、谈判纪要、备忘录等；

2.进口仪器设备的《进出口货物征免税证明》及有关技术、商务文件（复印件）；

3.仪器设备（包含自制）使用说明书、装箱单、开箱记录、保修单、翻译资料及全套技术资料、合格证；

4.实验室改、扩建资料。

第十九条 以上材料由学院资产管理员负责立卷和保管，以备国资处审查。

报销及固产办理

第二十条 验收合格后，使用期限超过一年、单位价值或批量价值在规定标准以上的仪器设备，应办理固定资产建账手续；未办理固定资产建账手续的，财务处不予报销。

第二十一条 10万元（含）以上的仪器设备的报销

10万元（含）以上的仪器设备的报销凭档案馆签署意见的验收记录表、发票和合同到国有资产管理处办理固定资产建账手续。

第二十二条 采购合同金额低于10万元的仪器设备

凭项目负责人和单位资产管理员签署验收意见（验收合格）的发票到国有资产管理处办理固定资产建账手续。

第二十三条 计算机类、自动办公设备、移动存储类设备仍需要办理涉密/非涉密设备登记申请。

第二十四条 仪器设备所有权归学校所有，日常使用及维护管理由各系设备管理员负责，接收国资处定期或不定期组织的资产清查。

第二十五条 不入固条件及手续

由于外协、交付校外单位等满足不入固产条件的设备，可以申请办理不入固产。

一万元（含）以上的设备，需单独填写《南京航空航天大学科研经费零星采购合同审批表》。采购合同盖科研院合同章，凭审批表和采购合同办理财务报销手续。

一万元以下（一千元以上）的设备。由于外协、交付校外单位的，科研院签字；其他情况，需项目负责人在发票上签署原因并签字，设备科签字。

责任追究

第二十六条 验收过程中，有下列情形之一的将追究使用单位和相关责任人责任。

1.验收流于形式，不进行开箱验收的；存在数量、参数、型号或规格与合同不符的；验收后不进行必要的设备试运行的。

2.不按规定程序验收或不及时组织验收，影响学校政府采购支付进度造成经济损失或重大影响的。

3.在验收过程中，接受供货商请托或收受财物而帮助其通过验收的。

一旦发现以上问题，经调查核实，形成书面调查意见报学校有关部门进行处理。

附则

第二十九条  本细则由民航学院负责解释。

第三十条  本细则自发布之日起执行。